- 招标目录

| 招标包组号 | 招标目录序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价预算限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 1 | 医用擦手纸 | 宽度20-25cm | 卷 | 1.25元/米 |  |

- 医用耗材清单

| B包 | 1 | 灯泡 | 6V/20W | 个 | 320 | 尼德克品牌裂隙灯显微镜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 灯泡 | 12V/50W | 个 | 240 | 视力表投影仪 |
|  | 3 | 灯泡 | 12V/50W | 个 | 190 | 康华品牌裂隙灯显微镜 |
|  | 4 | 灯泡 | 6V | 个 | 220 | 间接检眼镜 |
|  | 5 | 灯泡 | 6V/30W | 个 | 200 | 奥林巴斯显微镜 |
|  | 6 | 灯泡 | 3V | 个 | 220 | 检影镜 |
|  | 7 | 灯泡 | 24V/100W | 个 | 110 | 无影灯 |
|  | 8 | 灯泡 | 12V/100W | 个 | 220 | 蔡司品牌显微镜 |
|  | 9 | 灯泡 | 12V/50W | 个 | 240 | 莱卡品牌显微镜 |
|  | 10 | 灯泡 | 15V/150W | 个 | 280 | 轶德品牌显微镜 |
|  | 11 | 灯泡 | 12V/30W | 个 | 240 | 蔡司品牌显微镜 |