耗材招标目录清单：

| 包号 | 品名 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A包 | 光太光凝探头光纤 | - 眼内光纤-20 Gauges（直型）：XLEND20D； - 眼内光纤-20 Gauges（弯型）：XLEND20C； - 眼内光纤-23 Gauges（直型）：XLEND23D； - 眼内光纤-23 Gauges（弯型）：XLEND23C； - 眼内光纤-25 Gauges（直型）：XLEND25D； - 眼内光纤-25 Gauges（弯型）：XLEND25C； |  |
| B包 | 一次性使用眼科激光探针 | 一次性使用无菌眼科激光探针： - GA-004001520G标准型SMA906接口弯头； - GA-004001423G标准型SMA906接口弯头； （3）GA-004002025G标准型SMA906接口弯头； （4）GA-004002420G照明型SMA906接口弯头； （5）GA-004001623G照明型SMA906接口弯头； |  |
| C包 | 国产眼科手术器械 | 序号; 产品名称; 规格型号. 1; 开睑器; 钢丝封口弧形. 2; 开睑器; 婴儿专用左式. 3; 开睑器; 婴儿专用右式. 4; 开睑器; 平移式（可固定封口）. 5; 开睑器; 可固定封口. 6; 开睑器; 婴幼儿专用. 7; 开睑器; 可固定封口. 8; 开睑器; 可固定开口. 9; 开睑器; 可固定遮睫大号. 10; 开睑器; 冲洗式. 11; 角膜环圈; Φ13mm--Φ22mm. 12; 冲洗针; 直型5#. 13; 冲洗针; 弯型5#. 14; 冲洗针; 角型5#. 15; 前方维持器; 外径0.9、18G. 16; 蝶形注液针; 注水，直形头长2.5mm--6mm. 17; 蝶形注液针; 注硅油，直形头长4.0mm,6mm. 18; 后囊膜抛光器; 球形冲洗式球形6#23G. 19; 前囊抛光器; 角型1.2mm. 20; 眼用冲洗球; 角型18G. 21; 虹膜恢复器; 冲洗式弧形18G. 22; 晶体线环; 鸡心式4×6. 23; 晶体线环; 冲洗式3×8. 24; 晶体线环; 杆状3×8. 25; 注吸器; 双并管7# Φ0.3,22G. 26; 注吸器; 双并管8# Φ0.35,21G. 27; 注吸器; 12点钟新右式8#21G. 28; 注吸器; 12点钟新左式8#21G. 29; 泪道探针; 冲洗式5#，6#,7#,8#,9#. 30; 泪道探针; 钢柄/双头5#＋6号. 31; 泪点扩张器; 长锥、中锥、短锥. 32; 泪点扩张器; 长锥、中锥、短锥. 33; 显微结扎镊; 直平台6mm、1×2平齿. 34; 显微结扎镊; 直平台6mm、1×2平齿×0.12mm. 35; 显微系线镊; 直平台6mm×12mm三孔带横槽手柄. 36; 显微系线镊; 角平台6mm×12mm三孔手柄. 37; 显微系线镊; 直平台6mm×12mm三孔带横槽手柄. 38; 显微系线镊; 角平台6mm×12mm三孔手柄. 39; 撕囊镊; 弧形12mm、三孔手柄. 40; 撕囊镊; 哈夫式弧形12mm、横槽手柄. 41; 撕囊镊; 弧形12mm、三孔手柄. 42; 撕囊镊; 哈夫式弧形12mm、横槽手柄. 43; 撕囊镊; 前置哈夫12mm. 44; 撕囊镊; 微创手术专用、弧形20G. 45; 晶体植入镊; 圆形头角型10mm、三孔手柄. 46; 晶体植入镊; 双层角型、三孔手柄. 47; 晶体植入镊; 镊式、三孔手柄. 48; 显微无损伤镊; 直Φ0.3mm孔、三孔手柄. 49; 斜视镊; 左式弯平台/0.25唇头钩、手柄带锁. 50; 斜视镊; 右式弯平台/0.25唇头钩、手柄带锁. 51; 斜视镊; 左式，4×4对齿，手柄带锁. 52; 斜视镊; 右式，4×4对齿，手柄带锁. 53; 晶体碎核镊; 1/2弧形、哈夫式手柄. 54; 显微吗丁镊; 直1×2齿/头部宽0.3、直横纹手柄. 55; 夹丁镊; 反力式、横竖纹手柄. 56; 玻切透镜镊; 反力式、直横纹手柄. 57; 眼用镊; 直无齿、直横纹手柄、优质. 58; 眼用镊; 弯无齿、直横纹手柄、优质. 59; 眼用镊; 直1×2齿、直横纹手柄、优质. 60; 眼用镊; 弯1×2齿、直横纹手柄、优质. 61; 翻眼镊; 左式、直横纹手柄. 62; 翻眼镊; 右式、直横纹手柄. 63; 睫毛镊; 圆头、直横纹手柄、优质. 64; 散粒种夹; 大、中、小号椭圆、直横纹手、. 65; 散粒种夹; 大、中、小号椭圆. 66; 角膜剪; 弯钝头/刃长14mm、三孔手柄. 67; 角膜剪; 弯尖头/刃长14mm、三孔手柄. 68; 角膜剪; 左弯钝头/刃长12mm、三孔手柄. 69; 角膜剪; 右弯钝头/刃长12mm、三孔手柄. 70; 维纳斯剪; 直尖/刀刃9mm、横槽手柄. 71; 维纳斯剪; 弯尖/刀刃9mm、横槽手柄. 72; 小梁剪; 弯尖/刃长12mm、三孔手柄. 73; 虹膜剪; 双尖角型/刃长9mm. 74; 囊膜剪; 直尖/刀刃16mm、三孔手柄. 75; 囊膜剪; 弯尖/刀刃16mm、三孔手柄. 76; 结膜剪; 直尖20mm. 77; 结膜剪; 弯尖20mm. 78; 眼用剪; 直/尖头、优质. 79; 眼用剪; 直/钝头、优质. 80; 眼用剪; 弯/尖头、优质. 81; 眼用剪; 弯/钝头、优质. 82; 眼球摘出剪; 弯型、中弯. 83; 攀剪; 哈夫式. 84; 显微持针钳; 弯型10mm、圆形手柄. 85; 显微持针钳; 弯型10mm、圆形手柄带锁. 86; 显微持针钳; 弯型8mm、（网脱专用）圆形手柄. 87; 显微持针钳; 弯型10mm、圆形手柄. 88; 眼用持针钳; 头长10mm、长短柄. 89; 眼科普通持针钳; 直/粗网纹、优质钳式手柄. 90; 眼科普通持针钳; 直/细网纹、优质钳式手柄. 91; 止血钳; 直横纹/优质钳式手柄. 92; 止血钳; 弯横纹/优质钳式手柄. 93; 帕巾钳; 全长90mm. 94; 眼窝测量球; Φ16mm、18mm、20mm、22mm. 95; 眼用测量器; 直0-20mm、微调双面刻度. 96; 眼用测量器; 弯0-20mm、微调双面刻度. 97; 玻切印膜; 双头标记3.0mm/3.5mm. 98; 玻切印膜; 双头标记3.5mm/4.0mm. 99; 乳突咬骨钳; 90°乳突式 2×3mm. 100; 乳突咬骨钳; 90°乳突式 3×4.5mm. 101; 乳突咬骨钳; 90°乳突式 4×3.5mm. 102; 巩膜咬切器; 弹簧式 直1.5mm、全长125mm. 103; 显微角膜环钻; Φ5.0mm-9.0mm. 104; 眼睑拉钩; 头宽8mm、方形手柄、全长128mm. 105; 眼睑拉钩; 头宽10mm、方形手柄、全长130mm. 106; 眼睑拉钩; 头宽12mm、方形手柄、全长133mm. 107; 眼深部拉钩; S型双头、头长28mm宽7.5mm-3.6mm. 108; 眼深部拉钩; Z型、双头8mm×10mm、全长120mm. 109; 眼深部拉钩; C型、双头10mm×12mm、全长110mm. 110; 斜视钩; 球形无孔6mm、8mm、10mm、12mm. 111; 斜视钩; 球形带孔6mm、8mm、10mm、13mm. 112; 斜视钩; 方柄/无孔钩头8mm、10mm、12mm. 113; 斜视钩; 钝钩头10mm、12mm. 114; 斜视钩; 方柄无孔垂直细头6mm. 115; 斜视钩; 方柄无孔圆弯头、直径2.5mm. 116; 斜视钩; 方柄、F钩头、头宽1.5mm. 117; 斜视钩; 方柄、立体钩、椭圆头0.7mm. 118; 斜视钩; 方柄、刻度头、头宽1.75mm. 119; 斜视钩; 方柄、双头钩、φ0.8mm. 120; 斜视圆挠板; 头宽7mm、方形手柄、全长118mm. 121; 斜视圆挠板; 头宽9mm、方形手柄、全长118mm. 122; 上斜肌折叠器; 头宽10mm. 123; 人工晶体定位钩; 圆弯头Φ0.2mm、全长120mm. 124; 人工晶体定位钩; T型头Φ0.2mm、全长120mm. 125; 劈核刀; 直/圆柱形90° 1.5mm. 126; 劈核刀; 镰刀式/1.3mm. 127; 超乳注吸手柄; 分体/双孔注水式23G、全长120mm. 128; 超乳注吸手柄; 分体/吸水式23G、全长120mm. 129; 超乳注吸手柄; 带蓝袖套/直型（ALCON）. 130; 超乳注吸手柄; 带蓝袖套/弯型（ALCON）. 131; 超乳注吸手柄; 带蓝袖套/直45°（ALCON）、. 132; 虹膜恢复器; 双头/金属连体（头宽0.5mm+1.2mm). 133; 笛针; 可更换笛针头20G、全长158mm. 134; 笛针; 可更换笛针头23G、全长158mm. 135; 刀片夹持器; 直圆头. 136; 眼内吸铁器; 永磁性4000GS、全长150mm. 137; 眼内吸铁器; 永磁性圆头、全长122mm. 138; 眼内吸铁器; 头部Φ1.2mm、全长155mm. 139; 眼内吸铁器; 头部Φ0.9mm、全长158mm. 140; 小梁切开器; 弧形标记杆/左式、全长58mm. 141; 小梁切开器; 弧形标记杆/右式、全长58mm. 142; 眼球固定器; 圆型直径16mm、全长110mm. 143; 眼球固定器; 半圆型直径16mm、全长110mm. 144; 硅油注射架; 工作距离0-75mm、全长134mm. 145; 何氏角膜异物铲; 圆弧形、全长122mm. 146; 何氏角膜线钩; 鱼钩型、全长122mm. 147; 角膜印模; Φ7mm、Φ8全长122mm. 148; 角膜印模; Φ7-Φ8mm全长122mm. 149; 角膜标记环; 16爪. 150; 角膜标记环; 圆形带刻度. 151; 巩膜压迫器; 弯式 大号、全长133mm. 152; 巩膜压迫器; 弯式 小号、全长133mm. 153; 巩膜塞; 20G(9只/包). 154; 巩膜塞; 23G(9只/包). 155; 止血器; 一体式球形、全长120mm. 156; 刮匙; 中号2.5mm、全长130mm. 157; 刮匙; 小号1.5mm、全长130mm. 158; 眼睑板; 18mm-22mm、全长10cm. 159; 猪尾巴探针; 双头Φ0.7mm 22G、全长110mm. 160; 乳突圆凿; 刃宽2mm、3mm、4mm 全长150mm. 161; 角膜上皮酒精罩; Φ7.5mm、8mm、8.5mm、9mm全长123mm. 162; 角膜上皮恢复器; 单头、头宽1.0mm、全长120mm. 163; 角膜上皮恢复器; 双头、头宽0.5mm×头长1.4mm. 164; 角膜上皮刮刀; 圆头/大号、全长117mm. 165; 角膜上皮刮刀; 反推式、全长117mm. 166; 不锈钢消毒盒; 单层方角/长215×宽125×高18mm. 167; 不锈钢消毒盒; 双层圆角/长235×宽148×高35mm. 168; 硅胶消毒盒; 耐高温大号/长263×宽162×高25mm. 169; 角膜接触镜片包; 8个镜子1个环/玻璃材料 EIF-9. 170; 玻切透镜镊; 反力式、直横纹手柄. 171; 玻切印膜; 双头标记3.0mm/3.5mm. 172; 玻切印膜; 双头标记3.5mm/4.0mm. 173; 头戴式放大镜; 1.7-3.5倍. 174; 义眼台; 200u/18mm/20mm/22mm. 175; 义眼台; 300u/18mm/20mm/22mm. 176; 义眼台; 500u/18mm/20mm/22mm. |  |
| D包 | 进口眼科手术器械（后段器械） | 序号; 产品名称; 规格型号. 1; 后段器械; 12-325-23. 2; 后段器械; 12-202-23. 3; 后段器械; 12-5161. 4; 后段器械; 12-5192. 5; 后段器械; 12-5164. 6; 后段器械; 12-5162. 7; 后段器械; 12-4012. 8; 后段器械; 12-402-23. 9; 后段器械; 12-410-23. 10; 后段器械; 12-414. 11; 后段器械; 12-321-23. 12; 后段器械; 12-209-23. 13; 后段器械; 12-411-23. 14; 后段器械; 12-301-23. 15; 后段器械; 12-3259. 16; 后段器械; 12-5160. 17; 后段器械; 12-5152. 18; 后段器械; 12-5164. 19; 后段器械; 12-6151. 20; 后段器械; 12-6161. 21; 后段器械; 12-5150. 22; 后段器械; 12-4089. 23; 后段器械; 12-415. 24; 后段器械; 12-2099. 25; 后段器械; 12-411-25. 26; 后段器械; 12-3019. 27; 后段器械; 12-2085. 28; 后段器械; 12-208. 29; 后段器械; 12-206. 30; 后段器械; 12-6010. 31; 后段器械; 12-325. 32; 后段器械; 12-411-23. 33; 后段器械; 12-411. 34; 后段器械; 12-215. 35; 后段器械; 12-311. 36; 后段器械; 12-202. 37; 后段器械; 12-001T. 38; 后段器械; 12-3044. 39; 后段器械; 12-304. 40; 后段器械; 10-5127. 41; 后段器械; 12-400. 42; 后段器械; 12-402. 43; 劈核器; 7-64. 44; 劈核器; 7-65. 45; 劈核器; 7-74. 46; 劈核器; 7-75. 47; 劈核器; 7-077. 48; 劈核器; 7-78. 49; 劈核器; 7-079. 50; 劈核器; 7-93. 51; 劈核器; 7-0931. 52; 劈核器; 7-65. 53; 劈核器; 7-066. 54; 劈核器; 7-068. 55; 劈核器; 7-069. 56; 劈核器; 7-110. 57; 后段器械; 12-321. 58; 后段器械; 12-2020. 59; 后段器械; 12-309. 60; 后段器械; 12-3092. 61; 后段器械; 12-401. 62; 后段器械; 12-003T. 63; 后段器械; 12-2084. 64; 后段器械; 12-209. 65; 后段器械; 12-410. 66; 后段器械; 12-303. 67; 后段器械; 12-313. 68; 后段器械; 12-335. 69; 后段器械; 12-211. 70; 后段器械; 12-301-23. 71; 后段器械; 12-3012. 72; 后段器械; 12-301. 73; 后段器械; 12-6000. | 个 |
| E包 | 爱尔康玻切耗材 | 序号; 产品名称; 规格型号. 1; CVS 20g 联合玻切包(0.9mm); 8065751079. 2; CVS 20g联合玻切包(1.1mm); 8065751070. 3; CVS 20g 玻切包(5000cpm); 8065751063. 4; CVS 20g 玻切头 (5000cpm); 8065750948. 5; Revolution一次性20号ILM镊; 707.44. 6; 20g钝头移液手柄; 337.81. 7; 20g软头移液手柄; 337.82. 8; CVS 20g 直型照明光纤; 8065750971. 9; 6.0mm灌注套管; 8065820201. 10; 4.0mm灌注套管; 8065820101. 11; CVS 23G 联合玻切包(0.9mm); 8065751077. 12; CVS 23G 联合玻切包(1.1mm); 8065751065. 13; CVS 23g 玻切套包; 8065751058. 14; CVS 23g 5000cpm玻切头; 8065750949. 15; Revolution一次性23号弯型剪; 706.52. 16; Revolution一次性23号ILM镊; 706.44. 17; 23g 自闭穿刺系统(3支); 8065751657. 18; 23g 自闭穿刺系统 6mm(3支); 8065751801. 19; 23g 穿刺套装; 8065751447. 20; 23g加强穿刺系统6mm (3 支); 8065751445. 21; 23g钝头移液手柄; 337.85. 22; 23g软头移液手柄; 337.86. 23; CVS 23g 直型照明光纤; 8065750972. 24; 23号灌注套管; 8065750841. 25; 一次性23号不对称镊; 706.45. 26; Revolution一次性23号末端抓持镊; 706.43. 27; 23Ga玻切套包—7500CPM，普通照明光纤; 8065751613. 28; 23Ga UltraVit玻璃体切割探头—7500CPM; 8065751571. 29; 23Ga 联合手术套包-7500CPM/0.9mm，普通照明光纤; 8065751765. 30; CSV 25+ 联合玻切包(0.9mm); 8065751468. 31; CVS 25+ 联合玻切包(1.1mm); 8065751466. 32; CVS 25+ 玻切套包 (5000CPM); 8065751462. 33; CVS 25+ 5000cpm玻切头; 8065751438. 34; GRIESHABER 25+G Revolution膜剥离镊; 705.44p. 35; 25+ 弯形剪; 705.52P. 36; 25g 自闭穿刺系统(3支); 8065751658. 37; 25g 自闭穿刺系统 6mm(3支); 8065751778. 38; 25+EDGEPLUS 穿刺套装(3); 8065751449. 39; 25g加强穿刺系统 6mm (3支); 8065751781. 40; 25g钝头移液手柄; 337.83. 41; 25g软头移液手柄; 337.84. 42; CSV 25+ 钻石广角光纤; 8065751486. 43; CVS 25+ 直型照明光纤; 8065751441. 44; 25+ 不对称镊; 705.45P. 45; 25+末端抓持镊; 705.43p. 46; 25Ga+玻切套包—7500CPM，普通照明光纤; 8065751617. 47; 25Ga+ UltraVit玻璃体切割探头—7500CPM; 8065751570. 48; 25Ga+ 联合手术套包-7500CPM/0.9mm，普通照明光纤; 8065751767. 49; 25G带照明膜钩; 8065751575. 50; 25Ga+ Revolution MAXGrip 镊; 705.13P. 51; 25号一次性灌注套管; 8065751442. 52; 27Ga+ 玻切套包-7500CPM，普通照明光纤; 8065752062. 53; 27Ga+ 联合手术套包-7500CPM/0.9mm，普通照明光纤; 8065752059. 54; 27Ga+ 灌注头（托盘装）; 8065752125. 55; 27Ga+ RFID直形照明光纤; 8065751701. 56; 27+ 自闭阀穿刺系统，3支装; 8065751697. 57; 27Ga+ 先进软头移液手柄; 337.88. 58; 27Ga+ 先进钝头移液手柄; 337.87. 59; 27Ga+ Revolution内界膜镊; 711.44. 60; 27Ga+ Revolution末端抓持镊; 711.43. 61; 27Ga+ Revolution MAXGrip镊; 711.13. 62; 27+Ga Revolution直形剪刀; 711.53. 63; 硅油注吸管件; 8065750957. 64; CVS吊顶光纤; 8065751577. 65; CVS加压灌注管路; 8065750920. 66; CVS 灌注管路(带自动阀); 8065750914. 67; INFINITI超乳抽吸手柄管路; 8065750918. 68; CVS 辅助抽吸管路; 8065750917. 69; 27Ga+ 30度电凝头; 339.31. 70; 25Ga 30度电凝头; 339.21. 71; 12英寸硅胶电凝线; 8065128301. 72; 12英寸塑料电凝线; 8065128402. 73; GRIESHABER 23Ga抓持镊子头; 723.43. 74; GRIESHABER 23Ga弯形剪刀头; 723.52. 75; GRIESHABER 23Ga膜剥离镊子头; 723.44. 76; GRIESHABER 23Ga锯齿镊子头; 723.47. 77; GRIESHABER 23Ga不对称镊子头; 723.45. 78; GRIESHABER 20Ga抓持镊子头; 720.43. 79; GRIESHABER 20Ga弯形剪刀头; 720.52. 80; GRIESHABER 20Ga膜剥离镊子头; 720.44. 81; GRIESHABER 20Ga锯齿镊子头; 720.47. 82; GRIESHABER 25+Ga抓持镊子头; 725.43P. 83; GRIESHABER 25+Ga弯形剪刀头; 725.52P. 84; GRIESHABER 25+Ga膜剥离镊子头; 725.44P. 85; GRIESHABER 25+Ga锯齿镊子头; 725.47P. 86; GRIESHABER 25+Ga不对称镊子头; 725.45P. 87; GRIESHABER MAXGrip 25Ga镊子头; 725.13. 88; GRIESHABER MAXGrip 25+Ga镊子头; 725.13P. 89; GRIESHABER MAXGrip 23Ga镊子头; 723.13. 90; GRIESHABER MAXGrip 20Ga镊子头; 720.13. 91; 可重复用镊子手柄，红色; 712.00.41. 92; 可重复用镊子手柄，蓝色; 712.00.42. 93; 25g 弯头光纤-RFID; 8065751114. 94; 23g 弯头光纤-RFID; 8065751113. 95; 23g直型光纤-RFID; 8065750991. 96; 20g直型光纤-RFID; 8065750990. 97; 20g弯型光纤-RFID; 8065750989. 98; 25g直型光纤-RFID; 8065750978. 99; 25g带照明激光探头; 8065751593. 100; 23g带照明激光探头; 8065751592. |  |
| F包 | 博士伦玻切/超乳耗材 | 序号; 产品名称; 规格型号. 1; 20G 广视野光纤后节套包; BL5220W. 2; 23G 广视野光纤后节套包; BL5223W. 3; 25G 广视野光纤后节套包; BL5225W. 4; 20G 广视野光纤前、后节套包; BL5320W. 5; 23G 广视野光纤前、后节套包; BL5323W. 6; 25G 广视野光纤前、后节套包; BL5325W. 7; Stellaris 真空泵标准超乳套包; BL5110. 8; Stellaris 真空泵微切口超乳套包; BL5113. 9; 20G 前节高速玻切头; BL5612. 10; 超乳手柄; BL3170. 11; I/A手柄; BL3160. 12; I/A头 [0.3mm][需硅胶帽][直头]; DP9731. 13; I/A头 [0.3mm][需硅胶帽][弯头]; BL9733. 14; 2.8mm 微流针头30度; DP8230. 15; 2.2mm 微流针头30度; DP8730. 16; 普通灌注套帽; D8109. 17; 角膜侧切刀 [15度][一次性][6个/盒]; E7515. 18; 角膜穿刺刀 [2.75mm][上弯头][一次性][6个/盒]; E7559A. 19; 角膜穿刺刀 [1.6-1.8mm][一次性][6个/盒]; E7600. 20; 角膜穿刺刀 [2.0-2.2mm][一次性][6个/盒]; E7601. 21; 20G 广视野光纤; BL5820. 22; 23G 广视野光纤; BL5823. 23; 25G 广视野光纤; BL5825. 24; 20G 高速气动玻切头; BL5620. 25; 23G 高速气动玻切头; BL5623. 26; 25G 高速气动玻切头; BL5625. 27; 20g 硅油抽吸套包; CX5710. 28; 20g 硅油注入套包; CX5720. 29; 20G 有注压附件和广视野光纤后节套包; BL5420W. 30; 23G 有注压附件和广视野光纤后节套包; BL5423W. 31; 25G 有注压附件和广视野光纤后节套包; BL5425W. 32; 20G 有注压附件和广视野光纤前、后节套包; BL5520W. 33; 23G 有注压附件和广视野光纤前、后节套包; BL5523W. 34; 25G· 有注压附件和广视野光纤前、后节套包; BL5525W. 35; 粉碎手柄; BL3270. 36; 粉碎针头15度; BL5275. 37; 23G眼内电凝笔 [锥形头][双极接口]一次性; E7931. 38; 电凝线[双极接口]; CX9400. 39; 25G眼内电凝笔[锥形头][Lemo接口]; E7920. 40; 电凝线[Lemo接口]; CX9430. 41; 前节气动玻切头; DP4400-6. 42; 20G巩膜穿刺刀; E7520. |  |
| G包 | 歌德玻切耗材 | 序号; 产品名称; 规格型号. 1; 歌德一次性积液盒套装管路; G-60700. 2; 歌德一次性空气注入管; G-30146. 3; 歌德一次性硅油注入连接套装管路; G-28766. 4; 歌德一次性硅油取出连接管路; G-31891. 5; 歌德一次性 HPS管路; G-30116. 6; 歌德一次性20G高速气动玻切头; G-42001. 7; 歌德一次性20G高速气动玻切头; G-46001. 8; 歌德一次性20G标准照明光纤; G-42021. 9; 歌德一次性20G标准照明光纤; G-46021. 10; 歌德一次性20G防眩光广角光纤; G-42023. 11; 歌德一次性20G防眩光广角光纤; G-46023. 12; 歌德一次性20G硅油注入管路; G-34497. 13; 歌德一次性23G高速气动玻切头; G-42301. 14; 歌德一次性23G高速气动玻切头; G-46301. 15; 歌德一次性23G双刃高速气动玻切头; G-42302. 16; 歌德一次性23G G-42311套管; G-42311. 17; 歌德一次性23G G-42311套管; G-46311. 18; 歌德一次性23G G-42313管; G-42313. 19; 歌德一次性23G标准照明光纤; G-42321. 20; 歌德一次性23G标准照明光纤; G-46321. 21; 歌德一次性23防眩光广角光纤; G-42323. 22; 歌德一次性23防眩光广角光纤; G-46323. 23; 歌德一次性23G硅油注入管路; G-34498. 24; 歌德一次性25G高速气动玻切头; G-42501. 25; 歌德一次性25G双刃高速气动玻切头; G-42502. 26; 歌德一次性25G G-42511套管; G-42511. 27; 歌德一次性25G标准照明光纤; G-42521. 28; 歌德一次性25G防眩光广角光纤; G-42523. 29; 歌德一次性20G OcuLED光源; G-26401. 30; 歌德一次性23G OcuLED光源; G-26431. 31; 歌德一次性25G扁平套管; G-S03503. 32; 歌德一次性25G吊顶灯光纤; G-S03504. 33; 25眼内电凝探头; G-25034. 34; 23眼内电凝探头; G-25032. 35; 20G眼内电凝探头; G-25030. 36; 电凝连接线; G-28220. 37; P3多层陶瓷超声手柄; G-28431. 38; 自动硅油取出器; G-33065. 39; 探头扳手; G-24110. 40; 30°超声粉碎探头; G-24051. 41; 双手超乳灌注硅胶套; G-24106. 42; 注吸胶管（可重复消毒）; G-28140. 43; 注吸手柄（弯型）; G-24430. 44; 注吸手柄（直型）; G-24330. 45; 30°歌德专利喇叭型硬核超乳探头; G-24055. 46; 双极电凝镊（弯型）; G-31216. 47; 前房测试套; G-24120. 48; 注吸手柄灌注套（蓝色）; G-24100. 49; 歌德专利无气泡无灼伤超乳手柄灌注套（黄色）; G-24111. |  |
| H包 | 医用喉罩 | 序号; 产品名称; 规格型号. 1; 一次性使用双管喉罩; LMASuperemeTM Size3/ LMASuperemeTM Size4/ LMASuperemeTM Size5. 2; 一次性使用单管喉罩; 1号/1.5号/2号/2.5号/ 3号/4号/5号. 3; 一次性使用可弯曲喉罩; 2号/2.5号/3号/4号/5号. |  |
| I包 | 钛钉钛板 | 序号; 产品名称; 规格型号. 1; Mini钛钉; 68.94.02A. 2; Micro钛钉; 68.85.85A. 3; Mini钛板（四孔）; 68.70.04 68.70.14 68.74.14. 4; Micro钛板（四孔）; 68.87.04 68.87.24 68.87.34. 5; Micro钛板（两孔）; 68.87.02. 6; Micro钛板（六孔）; 68.87.06. 7; Micro L型钛板; 68.87.52 68.87.53. 8; Micro Y型钛板; 68.87.70. 9; Nicro眶骨板; 68.87.80 68.87.81 68.87.82. 10; Micro眶底重建板; 68.87.87. 11; Micro眶底重建板; 68.87.88. 12; Micro T型钛板; 68.87.60 68.87.62. 13; Mini L型钛板; 68.70.32 68.70.33. 14; Mini Y型板; 68.70.53. 15; Mini 钛板（六孔）; 68.70.06. 16; Mini T型板; 68.70.62. |  |
| J包 | 一次性国产手术刀 | 序号; 产品名称; 规格型号. 1; 进口一次性手术刀; 15度、3.2mm、2.2mm、3.0mm. 2; 国产一次性手术刀; 15度、3.2mm、2.2mm、3.0mm. |  |
| K包 | 一次性玻切手术刀 | 序号; 产品名称; 规格型号. 1; 玻切刀; 20G/23G. |  |
| L包 | 可吸收/永久性泪小管塞栓 | 序号; 产品名称; 规格型号. 1; 可吸收泪小管塞栓; 直径0.4mm 直径 0.5mm. 2; 泪点塞栓; 500型. |  |