附件：

| 包号 | 品名 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| B包 | 卫生耗材类B包 | 序号; 品名; 规格; 单位. 1; 输血胶管（止血带）; 米(11米/段); 米. 2; 三色服药杯; 3个/套，25套/包; 套. 3; 医用绷带 4.8*600cm 10个/包; 10个/包; 包. 4; 医用吸水垫; 5.5cm*7.5cm; 片. 5; 一次性消毒棉签（纸包装）25支/包; 25支/包; 包. 6; 一次性眼垫(100片/包）; 5.5cm*7.5cm*100片; 包. 7; 一次性鞋套 50对/包; 50对/包; 包. 8; 脱脂纱布块（灭菌）; 5*7*8 5块/包; 包. 9; 弹性绷带; 10#; 米. 10; 弹性绷带; 8#; 米. 11; 弹性绷带; 7#; 米. 12; 医用眼垫 6*8 400块/包; 6*8 400块/包; 包. 13; 医用消毒棉签; 2000支/中包12cm10支/包; 中包. 14; 一次性消毒棉签（15cm*3支）; 15cm*3支; 包. 15; 一次性使用换药盒; 个; 个. 17; 一次性帽子（独立包装）; 100个/包; 包. 18; 可吸收止血材料(骨蜡W810）; 1*24片/盒; 盒. 19; 可吸收止血棉（膨胀海棉止血塞）; 80*20*15; 片. 20; 显影脑棉片（灭菌）; 2.5*8; 片. |
| F包 | 术用耗材类F包 | 序号; 品名; 规格; 单位. 1; 1.4mm穿刺手术刀; 20G/71-2001; 把. |
| A包 | 注射类A包 | 序号; 品名; 规格; 单位. 1; 一次性使用肝素帽; 100支/合; 支. 2; 一次性输血器; 25套/0.9*28TWL; 包. 3; 一次性使用无菌冲洗针 0.5*20平口; 0.5*20; 支. 4; 一次性使用无菌牙科注射针（球后针头）; 0.5*38; 支. 5; 破囊针; 0.3*13; 支. |