## Sheet1
附件：深圳市眼科医院2023年第一批医用耗材、试剂采购项目招标失败目录
招标包号 | 招标目录序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 技术要求备注 | 备注： （投标产品参数要求必须与产品对应的设备保持通用性和一致性）
[6 empty] | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号
C | 1 | 蔡司设备附件 | 灯泡、消毒附件等 | 个 |  | HFA视野计、手术显微镜、Resight广角系统 | 德国蔡司
D | 1 | 青光眼引流阀 | 内径约:0.3mm,外径约：0.63mm，长度约25mm及其它各规格 | 个 | 硅胶材质
E | 1 | 眼科用生物羊膜 | 5*5mm、10*10mm、10*15mm、15*15mm及其它各规格 | 包 | 1.生物活性高； 2.湿态保存； 3.产品柔顺性好； 4.产品保质期较长，不低于3年。
F | 1 | 一次性使用喉罩气道导管 | 婴幼儿、成人及其它各规格 | 套 | 1.用于建立通气气道 2.通气腔内有加强钢丝 3.硅胶材质 4.质地柔软，回弹性好，组织相容性好 5.罩囊出气口无栅栏 6.罩囊无色透明
G | 1 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 3.0mm-9.0mm及其它各规格 | 根 | 1.尖端为鹰嘴软勾（柔性），提供防损伤文件 2.尖端带两侧墨菲孔 3.管身带钢丝抗压扁抗打折 4.提供CE认证和FDA认证
H | 1 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 盒
| 2 | 菌种保存管(甘油肉汤) | 49T/盒 | 盒
| 3 | 一次性使用塑料试管 | 12*100 | 包
| 4 | 一次性塑料培养皿 | 90mm | 套
| 5 | 塑料试管 | 12*75 | 包
| 6 | 一次性尿液吸管 | 0.5ml | 包
| 7 | 一次性悬浮液管 | 2000只/箱 | 箱
| 8 | 样本稀释液 | 500ml | 包
| 9 | 细菌生化鉴别试剂（氧化酶试剂） | 20片/瓶 | 瓶
| 10 | SS琼脂平板 | 90mm | 包
| 11 | 氟康唑 | 20条/盒 | 盒
| 12 | 两性霉素B | 20条/盒 | 盒
| 13 | 革兰氏染色液（快速法） | 4*250ml | 盒
| 14 | 乳酸酚棉蓝染色液 BA4124 | 4*10ml | 盒
| 15 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 4*250ml | 盒
I | 1 | 脱细胞角膜基质 | 面积80±15mm²、厚度0.2±0.05mm及其它各规格 | 片
J | 1 | 组织固定标本液 | 15/30/60ml及其它各规格 | 瓶
L | 1 | 医用自交联透明质酸钠凝胶 | 3ml | 支 | 用于眼科领域鼻内镜及泪道等手术，用于隔离创面、促进止血、促进粘膜愈合，减少成纤维化，减轻炎症反应，帮助重建组织功能
N | 1 | KXL 加速交联治疗工具包 | 10次/张及其它各规格 | 次
O | 1 | 泪道扩张引流管 | 全长≥65mm，管身外径3.0±0.3 mm，毛细孔4~6mm,牵引线500~600mm | 套
P | 1 | 内窥镜清洗系统附件 | 直径4mm，角度0/30度 | 套
| 2 | 手术管路 | 各规格 | 套
| 3 | 一次性使用钻头 | 直径5.0mm，角度15度，长度12.5cm | 支
| 4 | 一次性使用钻头 | 直径2.9mm，角度15度，长度11cm | 支
| 5 | 一次性使用钻头 | 直径3.2mm，角度15度，长度15cm | 支
| 6 | 一次性使用刀头 | 直径4.0mm，角度0度，长度11cm | 支
| 7 | 一次性使用刀头 | 直径4.0mm，角度40度，长度11cm | 支
| 8 | 鼻穿刺针 | 双头,头端直径1.2mm 和2.0mm, 长度 20.0cm | 支
| 9 | 鼻腔吸引管 | 带细探针, 宽 3mm, 长 19cm | 支
| 10 | 鼻咬切钳 | 钳口40度，向上，钳头宽度3mm，工作长度180mm | 支
| 11 | 鼻腔吸引管 | 45°弯曲, Ø 12 Fr, 工作长度 150mm | 支
R | 1 | 一次性使用可视喉镜叶片 | 张口度16-18mm及其它各规格 | 套 | 适用插管6.0-8.5
S | 1 | 眼科超声生物显微镜眼杯 | 18-24mm及其它各规格 | 个
T | 1 | 艾草调理油 | 110ml、180ml及其它各规格 | 支
| 2 | 无纺布药袋 | 5.5*7cm及其它各规格 | 个
| 3 | 一次性针灸针 | 0.3*25mm、0.3*40mm及其它各规格 | 跟
| 4 | 陈年艾柱 | 1.8*2.7cm及其它各规格 | 盒
| 5 | 核桃灸眼镜架 | 2筒防烫型 | 个
| 6 | 王不留行籽 | 60*10及其它各规格 | 个
| 7 | 中草药喷雾器 | 通用型 | 个 | 喷管可旋转，可放入中药包
W | 1 | 骨蜡 | 2.5g及其它各规格 | 个
X | 1 | 血糖试纸 | 各规格 | 卷 | 1.葡萄糖脱氢酶法，测量范围：0.6-33.3mmol/L，准确度符合ISO15197 2013标准，提供相应认证说明， 2.试纸采用贵金属无导线设计、横向插拔技术、一体成型技术 3.与HIS系统对接，实现信息化，承担接口费用
Y | 1 | 揿针 | 0.2*0.3/0.6/0.9/1.2/1.5mm及其它各规格 | 根
Ac | 1 | 检眼镜 | AC220V/50Hz | 个 | 屈光度补偿：-35D～+20D，共24种屈光度
| 2 | 眼罩 | 透明 | 个
| 3 | 验光镜片箱 | 各规格型号 | 箱
| 4 | 检影镜 | AC220V/50Hz | 个 | 1.灯丝可作360°旋转及上下移动，定位可靠 2.可快速、精确确定散光轴位； 3.光线可调成集合、发散、平行三种方式
| 5 | 试镜架 | PD52mm、54mm、56mm、58mm、60mm、62mm、64mmn、66mm、68mm、70mm及其它各规格 | 套
Ad | 1 | 泪点塞 | 0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm及其它各规格 | 只
Ae | 1 | 光太激光机配套耗材 | 各规格型号 | 套 |  | 激光机 | 法国光太 | 532nm激光 Vitra
Af | 1 | 博士伦设备配套耗材 | 各规格型号 | 套 |  | 眼科治疗系统和显微眼科手术系统 | 博士伦 | BL1433和BL11110
Ag | 1 | 歌德设备配套耗材耗材 | 各规格型号 | 套 |  | 玻切机、氙灯 | 歌德 | Megatron S4、Xenotron Ⅲ
Ah | 1 | 一次性使用单管喉罩 | 1号/1.5号/2号/2.5号/3号/4号/5号 | 根 | 1.进口产品 2.可充气气囊 3.具有会厌挡板 4.具有儿童型号，最小体重低于5公斤婴儿可使用
Ai | 1 | 可吸收泪小管塞栓 | 0.4mm、0.5mm | 只
Aj | 1 | 一次性专用储液药盒（镇痛泵系统专用） | 120、150、250ml及其它各规格 | 个 |  | 镇痛泵系统 | 江苏人先 | REHN（I）
Ak | 1 | 软性亲水接触镜（绷带镜） | 连续佩戴型 | 个