- 一、招标目录

- 非械字号耗材需求清单

| 招标包组号 | 招标目录序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价预算限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 器械除锈去垢擦巾 | 40片/瓶 | 片 | 24.6 |
|  | 2 | 清洗盒 | 260*130*65mm，20套/箱 | 套 | 490 |
|  | 3 | 一次性围裙 | 100条/包 | 条 | 1.1 |
|  | 4 |  | 200件/箱 | 件 | 4.2 |
|  | 5 |  | 100件/箱 | 件 | 7.8 |
|  | 6 | 一次性袖套 | 50双/包 | 双 | 1.1 |
|  | 7 | 加长型丁腈手套 | XS(加小码)、S（小码）、M（中码）、L（大码） | 双 | 2.2 |
|  | 8 | 医用隔离面罩 | 含1个架子+10张防护片 | 套 | 33.6 |
|  | 9 | 器械标识挂牌 | 106.5×56mm，100片/包 | 片 | 13 |
|  | 10 | 硅胶垫 | 230*130mm | 块 | 440 |
|  | 11 |  | 480*250mm | 块 | 920 |
|  | 12 | 硅胶垫卷 | 230*100*10mm，1米/卷 | 卷 | 3920 |
|  | 13 | 精密篮筐 | 210*150*40mm | 个 | 528 |
|  | 14 |  | 100*100*50mm(单层) | 个 | 576 |
|  | 15 |  | 100*100*60mm(单层) | 个 | 600 |
|  | 16 |  | 100*100*70mm(单层) | 个 | 672 |
|  | 17 |  | 100*100*50mm(双层密网) | 个 | 600 |
|  | 18 |  | 100*100*60mm(双层密网) | 个 | 624 |
|  | 19 |  | 100*100*70mm(双层密网) | 个 | 696 |
|  | 20 | 标准网篮 | 300*250*70mm，20个/箱 | 个 | 490 |
|  | 21 |  | 480*250*70mm，20个/箱 | 个 | 920 |
|  | 22 | 塑料杯 | Φ60*40mm，100个/箱 | 个 | 13 |
|  | 23 | 换药碗 | 150*70mm，60个/箱 | 个 | 27 |
|  | 23 | 塑料缸 | Φ95*90mm，60个/箱 | 个 | 48 |
|  | 24 | 网篮 | 280*170*60mm，30个/箱 | 个 | 305 |
|  | 25 | 网篮盖子 | 280×170mm | 个 | 190 |
|  | 26 | 洗剂碗 | 150*70mm/900ml，60个/箱 | 个 | 47.7 |
|  | 27 |  | 200*90mm/2000ml，30个/箱 | 个 | 90 |
|  | 28 | 弯盘 | 195*120*25mm，90个/箱 | 个 | 50 |
|  | 29 |  | 210*140*25mm，90个/箱 | 个 | 75 |
|  | 30 |  | 180*110*25mm，90个/箱 | 个 | 47.7 |
|  | 31 | 器械托盘 | 270*150*30mm，60个/箱 | 个 | 200 |
|  | 32 |  | 425*305*75mm，12个/箱 | 个 | 960 |
|  | 33 |  | 300*250*52mm，24个/箱 | 个 | 380 |
| B | 1 | 超浓缩医用碱性清洗剂 | 5L/瓶 | 瓶 | 2200 |
|  | 2 | 眼科专用碱性清洗剂 | 5L/瓶 | 瓶 | 2100 |
|  | 3 | 眼科专用酸性中和剂 | 5L/瓶 | 瓶 | 2450 |
|  | 4 | 特效型碱性含酶清洗剂 | 5L/瓶 | 瓶 | 1200 |
|  | 5 | 保湿剂（不含酶） | 750ml/瓶 | 瓶 | 580 |
|  | 6 | 超声清洗测试物 | 30瓶/盒 | 瓶 | 58 |
|  | 7 | ALL CLEAN清洗指示卡 | 100片/盒 | 片 | 55 |
|  | 8 | ALL CLEAN清洗指示卡夹 | 1个/盒 | 个 | 2500 |
|  | 9 | 热力消毒性能测试卡 | 200片/盒 | 片 | 18 |
|  | 10 | 器械清洗刷 | 320*100*2（5根/包） | 根 | 68 |
|  | 11 |  | 320*150*3（5根/包） | 根 | 68 |
|  | 12 |  | 320*150*4（5根/包） | 根 | 68 |
|  | 13 |  | 320*150*5（5根/包） | 根 | 68 |
|  | 14 |  | 320*150*6（5根/包） | 根 | 68 |
|  | 15 |  | 320*150*8（5根/包） | 根 | 68 |
|  | 16 |  | 320*150*10（5根/包） | 根 | 68 |
|  | 17 |  | 320*150*12（5根/包） | 根 | 68 |
|  | 18 |  | 320*150*15（5根/包） | 根 | 68 |
|  | 19 |  | 500*150*4（5根/包） | 根 | 68 |
|  | 20 |  | （双头阀门）小头直径5.2mm/大头直径11mm（2根/包） | 根 | 68 |
|  | 21 |  | （双头清洗）180*40*12mm（2根/包） | 根 | 68 |
|  | 22 | 杰力试纸 | 30条/管 | 管 | 98 |
|  | 23 | 喷雾型器械润滑剂 | 400ml/瓶 | 瓶 | 450 |
|  | 24 | 篮筐彩色标识牌 | 100个/包 | 个 | 28 |
|  | 25 | 器械扎带 | 100个/包 | 个 | 4 |
|  | 26 | 器械分类贴 | 10张/包 | 包 | 400 |
|  | 27 | 过氧化氢第四类包内化学指示卡 | 200个/包 | 个 | 1.5 |
| C | 1 | 医用润滑剂 | 1L/瓶，12瓶/箱 | 瓶 | 220 |
|  | 2 | 碱性多酶清洗剂 | 5L/桶，2桶/箱 | 桶 | 800 |
|  | 3 | 医用除锈剂 | 1L/瓶，12瓶/箱 | 瓶 | 220 |
|  | 4 | 不锈钢黄斑去除剂 | 1L/瓶，12瓶/箱 | 瓶 | 220 |
|  | 5 | 医用器械除油剂 | 1L/瓶，12瓶/箱 | 瓶 | 330 |
|  | 6 | 医用除胶剂 | 1L/瓶，12瓶/箱 | 瓶 | 330 |
| D | 1 | 无纺布过滤袋 | 9cm*10cm（100个/小包；60小包/包） | 个 | 0.15 |
|  | 2 | 一次性医用擦手/吸水纸 | 15*25cm(2000张/箱) | 张 | 0.3 |
|  | 3 |  | 25*25cm(1000张/箱) | 张 | 0.4 |
|  | 4 |  | 30*25cm(1000张/箱) | 张 | 0.4 |
|  | 5 |  | 30*35cm(1000张/箱) | 张 | 0.6 |
|  | 6 |  | 30*50cm(500张/箱) | 张 | 0.8 |
|  | 7 |  | 30*60cm(500张/箱) | 张 | 1 |
|  | 8 | 医疗器械锐器保护套 | 1.4*3.2mm*35mm;6000个/盒；2盒/箱 | 盒 | 1190 |
|  | 9 |  | 1.4*3.2mm*45mm;5000个/盒；2盒/箱 | 盒 | 1150 |
|  | 10 |  | 2.4*4.6mm*35mm;3000个/盒；2盒/箱 | 盒 | 950 |
|  | 11 |  | 2.4*4.6mm*45mm;2500个/盒；2盒/箱 | 盒 | 869 |
|  | 12 |  | 4.5*7.2mm*35mm;1500个/盒；2盒/箱 | 盒 | 750 |
|  | 13 |  | 4.5*7.2mm*45mm;1000个/盒；2盒/箱 | 盒 | 550 |
|  | 14 |  | 1.4*3.2mm;50米/卷；6卷/箱 | 米 | 6 |
|  | 15 |  | 2.4*4.6mm;50米/卷；4卷/箱 | 米 | 8 |
|  | 16 |  | 4.5*7.2mm;50米/卷；2卷/箱 | 米 | 13 |
|  | 17 | 医疗器械锐器保护套(含显影线) | 1.4*3.2mm*35mm;6000个/盒；2盒/箱 | 盒 | 1310 |
|  | 18 |  | 1.4*3.2mm*45mm;5000个/盒；2盒/箱 | 盒 | 1260 |
|  | 19 |  | 2.4*4.6mm*35mm;3000个/盒；2盒/箱 | 盒 | 1050 |
|  | 20 |  | 2.4*4.6mm*45mm;2500个/盒；2盒/箱 | 盒 | 960 |
|  | 21 |  | 4.5*7.2mm*35mm;1500个/盒；2盒/箱 | 盒 | 820 |
|  | 22 |  | 4.5*7.2mm*45mm;1000个/盒；2盒/箱 | 盒 | 600 |
|  | 23 |  | 1.4*3.2mm;50米/卷；6卷/箱 | 米 | 6 |
|  | 24 |  | 2.4*4.6mm;50米/卷；4卷/箱 | 米 | 9 |
|  | 25 |  | 4.5*7.2mm;50米/卷；2卷/箱 | 米 | 14 |
|  | 26 | 舌钳保护套 | 椭圆形（200个/盒） | 个 | 5 |
|  | 27 | 开口器保护套/压舌板保护套 | 8.5*9.8mm，50米/箱 | 米 | 16 |
|  | 28 |  | 12mm*70mm，100个/盒 | 个 | 5 |
|  | 29 | 热敏打印标签 | 60*40mm*500片/卷 | 卷 | 13 |
|  | 30 |  | 80*60mm*800片/卷 | 卷 | 28 |
|  | 31 |  | 60*40mm*800片/卷 | 卷 | 15 |
|  | 32 | 热敏打印纸 | 57mm*50m | 卷 | 32 |
|  | 33 |  | 80mmx20m | 卷 | 28 |
|  | 34 | 全树脂碳带 | 110MM*300M | 卷 | 192 |
|  | 35 |  | 110MM*70M | 卷 | 80 |
|  | 36 |  | 60MM*70M | 卷 | 40 |
|  | 37 | 压力蒸汽灭菌卷状指示标签 | 50*30mm*900片(双层合成纸、带指示条) | 卷 | 168 |
|  | 38 |  | 50*30mm*900片(双层合成纸、全空白) | 卷 | 154 |
|  | 39 |  | 50*30mm*900片(单层合成纸、带指示条) | 卷 | 155 |
|  | 40 |  | 65*50mm*600片(双层合成纸、带指示条) | 卷 | 230 |
|  | 41 |  | 65*50mm*600片(双层合成纸、全空白) | 卷 | 216 |
|  | 42 |  | 70*50mm*600片(双层合成纸、带指示条) | 卷 | 240 |
|  | 43 |  | 75*50mm*600片(双层合成纸、带指示条) | 卷 | 240 |
|  | 44 |  | 80*28mm*800片(单层合成纸、带指示条) | 卷 | 201.6 |
|  | 45 |  | 80*28mm*800片(单层合成纸、全空白) | 卷 | 172.8 |
|  | 46 |  | 90*70mm*400片(双层合成纸、带指示条) | 卷 | 210 |
|  | 47 |  | 97*70mm*400片(双层合成纸、带指示条) | 卷 | 220 |
|  | 48 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | 19mm*50m/卷 | 卷 | 30 |
|  | 49 |  | 25mm*50m/卷 | 卷 | 39 |
|  | 50 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 19mm*55m/卷 | 卷 | 56 |
|  | 51 |  | 25mm*55m/卷 | 卷 | 72 |
|  | 52 | 封口机测试纸 | 高温、200片/盒 | 片 | 4 |
|  | 53 |  | 低温、200片/盒 | 片 | 4 |
|  | 54 | BD测试包 | LBD（管腔型BD包） | 个 | 43 |
|  | 55 |  | BD4（4公斤BD包） | 个 | 43 |
|  | 56 |  | BD7（7公斤BD包） | 个 | 43 |
|  | 57 | 过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物 | 628、（60支/盒） | 支 | 144 |
|  | 58 |  | 628极速版、（60支/盒） | 支 | 168 |
|  | 59 | 过氧化氢低温等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 728 （60支/盒） | 支 | 144 |
| E | 1 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（五类卡） | 500条/包，2包/箱 | 包 | 790 |
|  | 2 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 16包/盒，4盒/箱 | 包 | 63 |
|  | 3 | 极速生物综合挑战测试包 | 24包/箱 | 包 | 245 |
|  | 4 | 极速生物指示剂 | 50支/盒，4盒/箱 | 支 | 80 |
|  | 5 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 | 30支/包，4包/箱 | 支 | 145 |
| F | 1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | （尺寸75mm*70m） | 米 | 7 |
|  | 2 |  | （尺寸100mm*70m） | 米 | 9 |
|  | 3 |  | （尺寸150mm*70m） | 米 | 13 |
|  | 4 |  | （尺寸200mm*70m） | 米 | 18 |
|  | 5 |  | （尺寸250mm*70m） | 米 | 19 |
|  | 6 |  | （尺寸350mm*70m） | 米 | 27 |
| G | 1 | 过氧化氢低温等子体灭菌用生物指示剂 | 30支/盒 | 支 | 180 |
|  | 2 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物过程挑战装置 | 30支/盒 | 支 | 180 |
|  | 3 | 过氧化氢低温等离子体灭菌卡匣 | 5片/箱 | 片 | 708 |
| H | 1 | 75%医用酒精消毒液 | 60ml | 瓶 | 2.5 |
|  | 2 |  | 100ml | 瓶 | 1.7 |
|  | 3 |  | 500ml | 瓶 | 5.5 |
|  | 4 | 75%医用酒精消毒液（带喷头） | 100ml | 瓶 | 3.5 |
|  | 5 |  | 500ml | 瓶 | 8.5 |
|  | 6 | 95%医用酒精消毒液 | 100ml | 瓶 | 2.5 |
|  | 7 |  | 500ml | 瓶 | 6.5 |
|  | 8 | 消毒泡腾片 | 100片/瓶 | 片 | 0.2 |
|  | 9 | 消毒泡腾片浓度试纸 | 20本/盒 | 本 | 5.5 |
| I | 1 | 外科 卫生手消毒液 （尖嘴型 泵型 感应型） | （500ml） | 瓶 | 31 |
|  | 2 |  | （800ml） | 瓶 | 50 |
|  | 3 |  | （1000ml） | 瓶 | 50 |
| J | 1 | 聚维酮碘0.1%PVP-I消毒液 | （30ml） | 瓶 | 2.8 |
|  | 2 |  | （60ml） | 瓶 | 4.5 |
|  | 3 | 聚维酮碘0.5%PVP-I消毒液 | （30ml） | 瓶 | 3.5 |
|  | 4 |  | （60ml） | 瓶 | 5 |
|  | 5 | 聚六亚甲基双胍+乙醇皮肤消毒液 | （500ml） | 瓶 | 28 |
|  | 6 |  | （600ml） | 瓶 | 30 |
|  | 7 | 过氧化氢+乙醇速干手消毒液 | （500ml） | 瓶 | 28 |
|  | 8 |  | （600ml） | 瓶 | 30 |
|  | 9 |  | （1200ml） | 瓶 | 58 |
|  | 10 | 三氯羟基二苯醚+乙醇免洗手消毒凝胶 | （500ml） | 瓶 | 28 |
|  | 11 |  | （600ml） | 瓶 | 30 |
|  | 12 |  | （1200ml） | 瓶 | 58 |
| K | 1 | 小氧气 | 2升 | 瓶 | 35 |
|  | 2 |  | 4 升 | 瓶 | 35 |
|  | 3 |  | 6升 | 瓶 | 35 |
|  | 4 |  | 10升 | 瓶 | 35 |
|  | 5 | 医用氧气 | 40升 | 瓶 | 45 |
|  | 6 | 液氮 | / | 升 | 10 |
|  | 7 | 高纯氮气 | 40升 | 瓶 | 285 |
|  | 8 | 高纯二氧化碳 | 40升 | 瓶 | 550 |
|  | 9 | 氮气 | 40升 | 瓶 | 60 |
|  | 10 | 混合气 | 40升 | 瓶 | 1800 |
|  | 11 | 小混合气 | 40升 | 瓶 | 1500 |